**ООО УК «Город Сосенский»**

(жилищный фонд в г. Козельск с центральным отоплением)

1. **Общие сведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Организация, осуществляющая управление МКД | Год постройки/ввода в эксплуатацию МКД | Общая площадь помещений в МКД, м2 | Теплоснабжающая организация | Материал стен МКД | Наличие подвала в МКД | Граница эксплуатационной ответственности с РСО | Граница эксплуатационной ответственности с собственниками | Наличие в подвале транзитных коммуникаций | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД | Наличие элеватора/теплового пункта в МКД | Система отопления МКД | Наличие ИПУ тепла | Схема отопления МКД | Наличие в системе отопления вспомогательного оборудования | Система ГВС в МКД | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | Схема централизованного теплоснабжения | Система газоснабжения в МКД |
| **---** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| 1 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 35 | ООО УК «ГС» | 1978 | 2797,77 | ФГБУ | Кирп. | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 2 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 36 | ООО УК «ГС» | 1978 | 2800,36 | ФГБУ | Кирп. | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 3 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 38 | ООО УК «ГС» | 1980 | 4164,97 | ФГБУ | Кирп. | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 4 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 39 | ООО УК «ГС» | 1980 | 2802,63 | ФГБУ | Кирп. | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 5 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 40 | ООО УК «ГС» | 1981 | 2801,29 | ФГБУ | Кирп. | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 6 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 41 | ООО УК «ГС» | 1982 | 4171,19 | ФГБУ | Кирп. | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **---** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| 7 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 43 | ООО УК «ГС» | 1984 | 2787,15 | ФГБУ | Кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 8 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 20 | ООО УК «ГС» | 1964 | 2557,67 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 9 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 21 | ООО УК «ГС» | 1964 | 2550,35 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 10 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 30 | ООО УК «ГС» | 1970 | 3186,1 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 11 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 45 | ООО УК «ГС» | 1991 | 4120,2 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 12 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 17 | ООО УК «ГС» | 1963 | 2024,88 | ФГБУ | кирп | нет | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 13 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 31 | ООО УК «ГС» | 1971 | 3156,29 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 14 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 32 | ООО УК «ГС» | 1972 | 3150,67 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 15 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 44 | ООО УК «ГС» | 1989 | 3472,72 | ФГБУ | б/п | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 16 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 13 | ООО УК «ГС» | 1960 | 2529,74 | ФГБУ | кирп | нет | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 17 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 14 | ООО УК «ГС» | 1961 | 2524,35 | ФГБУ | кирп | нет | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 18 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 15 | ООО УК «ГС» | 1962 | 2490,3 | ФГБУ | кирп | нет | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 19 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 16 | ООО УК «ГС» | 1962 | 2584,66 | ФГБУ | кирп | нет | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 20 | г. Козельск,  ул. Октябрьская, д. 22 | ООО УК «ГС» | 1965 | 2571,86 | ФГБУ | ЦСП | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 21 | г. Козельск,  ул. Октябрьская, д. 23 | ООО УК «ГС» | 1966 | 2586,87 | ФГБУ | ЦСП | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 22 | г. Козельск,  ул. Октябрьская, д. 37 | ООО УК «ГС» | 1978 | 3470,4 | ФГБУ | б/п | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 23 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 24 | ООО УК «ГС» | 1967 | 3151,08 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 24 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 25 | ООО УК «ГС» | 1968 | 3146,04 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 25 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 26 | ООО УК «ГС» | 1968 | 3134,02 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 26 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 27 | ООО УК «ГС» | 1967 | 3130,65 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 27 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 28 | ООО УК «ГС» | 1967 | 3148,15 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| **---** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| 28 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 29 | ООО УК «ГС» | 1968 | 3073,76 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 29 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 33 | ООО УК «ГС» | 1977 | 3294,29 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 30 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 34 | ООО УК «ГС» | 1977 | 3768,9 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 31 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 42 | ООО УК «ГС» | 1983 | 3464,98 | ФГБУ | б/п | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 32 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 46 | ООО УК «ГС» | 1992 | 4738,5 | ФГБУ | б/п | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 33 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 47 | ООО УК «ГС» | 1993 | 2969,16 | ФГБУ | б/п | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 34 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 52 | ООО УК «ГС» | 1996 | 560,92 | ФГБУ | ЦСП | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 35 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 54 | ООО УК «ГС» | 1997 | 560,63 | ФГБУ | ЦСП | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 36 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 57 | ООО УК «ГС» | 1997 | 560,13 | ФГБУ | ЦСП | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 37 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 59 | ООО УК «ГС» | 1997 | 560,62 | ФГБУ | ЦСП | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 38 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 61 | ООО УК «ГС» | 1997 | 673,05 | ФГБУ | ЦСП | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 39 | г. Козельск,  ул. Солнечная, д. 5 | ООО УК «ГС» | 1972 | 4499,53 | ФГБУ | кирп | есть | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 40 | г. Козельск,  ул. Чкалова, д. 18 | ООО УК «ГС» | 1963 | 2528,86 | ФГБУ | кирп | нет | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |
| 41 | г. Козельск,  ул. Чкалова, д. 19 | ООО УК «ГС» | 1963 | 2534,51 | ФГБУ | кирп | нет | ВГС | ПЗУ | нет | нет | есть | закр. | нет | ДТ | нет | закр. | СМ | есть | есть |

**Краткие обозначения:**

|  |  |
| --- | --- |
| ООО УК «ГС» - ООО УК «Город Сосенский» | ПЗУ – первое запорное устройство |
| ФГБУ – ЖКС № 5 Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по РВСН | ДТ – двухтрубная |
| б/п – бетонные плиты | СМ – смешанные |
| ВГС – внешняя граница стены МКД |  |
| Кирп. - кирпичные |  |
| ЦСП – блоки ЦСП |  |
|  |  |
|  |  |

**Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | **2.**  Продолжительность отопительного периода, дни | | | **3.**  Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал  (при наличии прибора учета) | | | | **4.**  Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД | | | **5.**  Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию | | | **6.**  Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления | | | Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение |
| 2022-2023 гг. | 2023-2024 гг. | 2024-2025гг. | 2022-2023 гг. | 2023-2024 гг. | 2024-2025гг. | Нормативное потребление тепловой энергии, Гкал | 2022-2023 гг. | 2023-2024 гг. | 2024-2025гг. | 2022-2023 гг. | 2023-2024 гг. | 2024-2025гг. | 2022-2023 гг. | 2023-2024 гг. | 2024-2025гг. |
| **---** | **1** | **2.1** | **2.2** | **2.3** | **3.1** | **3.2** | **3.3** | **3.4** | **4.1** | **4.2** | **4.3** | **5.1** | **5.2** | **5.3** | **6.1** | **6.2** | **6.3** | **7** |
| 1 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 35 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 462 | 8 | 5 | 1 | 21 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 2 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 36 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 462 | 10 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 3 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 38 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 687 | 11 | 6 | 3 | 21 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 4 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 39 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 462 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 5 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 40 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 462 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 6 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 41 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 684 | 9 | 8 | 2 | 19 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 7 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 43 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 460 | 12 | 9 | 4 | 18 | 10 | 8 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 8 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 20 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 501 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 9 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 21 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 499 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 10 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 10 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 30 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 526 | 3 | 3 | 2 | 23 | 14 | 10 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 11 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 45 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 680 | 18 | 14 | 5 | 37 | 15 | 12 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 12 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 17 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 397 | 9 | 7 | 3 | 23 | 16 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 13 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 31 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 521 | 8 | 4 | 2 | 23 | 16 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **---** | **1** | **2.1** | **2.2** | **2.3** | **3.1** | **3.2** | **3.3** | **3.4** | **4.1** | **4.2** | **4.3** | **5.1** | **5.2** | **5.3** | **6.1** | **6.2** | **6.3** | **7** |
| 14 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 32 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 520 | 6 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 15 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 44 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 574 | 10 | 8 | 0 | 26 | 16 | 4 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 16 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 13 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 496 | 8 | 7 | 5 | 24 | 24 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 17 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 14 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 496 | 7 | 6 | 4 | 24 | 24 | 11 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 18 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 15 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 496 | 11 | 8 | 0 | 28 | 26 | 4 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 19 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 16 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 496 | 14 | 14 | 0 | 27 | 25 | 3 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 20 | г. Козельск,  ул. Октябрьская, д. 22 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 504 | 4 | 2 | 0 | 23 | 19 | 10 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 21 | г. Козельск,  ул. Октябрьская, д. 23 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 504 | 5 | 2 | 1 | 22 | 19 | 10 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 22 | г. Козельск,  ул. Октябрьская, д. 37 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 574 | 4 | 3 | 0 | 22 | 19 | 10 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 23 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 24 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 520 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 24 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 25 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 520 | 4 | 1 | 1 | 24 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 25 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 26 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 520 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 26 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 27 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 520 | 7 | 3 | 1 | 24 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 27 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 28 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 520 | 5 | 2 | 2 | 25 | 11 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 28 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 29 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 507 | 6 | 4 | 2 | 24 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 29 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 33 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 544 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 30 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 34 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 623 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 31 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 42 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 574 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 32 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 46 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 783 | 14 | 12 | 10 | 21 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 33 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 47 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 490 | 15 | 9 | 6 | 20 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 34 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 52 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 101 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 8 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| **---** | **1** | **2.1** | **2.2** | **2.3** | **3.1** | **3.2** | **3.3** | **3.4** | **4.1** | **4.2** | **4.3** | **5.1** | **5.2** | **5.3** | **6.1** | **6.2** | **6.3** | **7** |
| 35 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 54 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 101 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 36 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 57 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 101 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 37 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 59 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 101 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 38 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 61 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 121 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10 | 9 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 39 | г. Козельск,  ул. Солнечная, д. 5 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 743 | 27 | 25 | 10 | 39 | 31 | 12 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 40 | г. Козельск,  ул. Чкалова, д. 18 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 495 | 8 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |
| 41 | г. Козельск,  ул. Чкалова, д. 19 | 207 | 201 | 204 | **---** | **---** | **---** | 495 | 9 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | **---** | **---** | **---** | не выявлено |

1. **Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону**

(2, 3 и 5 обязательно, остальные при необходимости)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома (МКД)** | **Наименование работ и их количество** | | | | | | | | **Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона по анализу трех прошлых лет** | | | **За счет каких средств** | **Срок выполнения работ** |
| Установка глухих шайб | Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО | Замена задвижек ЦО | Ревизия запорной арматуры | Ремонт утепления труб системы ЦО в подвальном и чердачном помещении | Поверка приборов учета (при их наличии) | Ремонт освещения в узле ввода ЦО | Ремонт крыши, межпанельных швов | Установка дополнительных воздухосборников | Смена оконных блоков в МОП на герметичные пластиковые | Установка уплотнителей на входные двери в МОП |
| **---** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 35 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 2 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 36 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **---** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 3 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 38 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 4 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 39 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 5 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 40 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 6 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 41 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 7 | г. Козельск,  ул. Гвардейская, д. 43 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 8 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 20 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 9 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 21 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 10 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 30 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 11 | г. Козельск,  ул. Г. Бурмака, д. 45 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 12 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 17 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | август |
| 13 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 31 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | август |
| 14 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 32 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | август |
| 15 | г. Козельск,  ул. Космонавтов, д. 44 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | август |
| 16 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 13 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | август |
| 17 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 14 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | август |
| 18 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 15 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | август |
| 19 | г. Козельск,  ул. Майская, д. 16 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | август |
| 20 | г. Козельск,  ул. Октябрьская, д. 22 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 21 | г. Козельск,  ул. Октябрьская, д. 23 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июль |
| 22 | г. Козельск,  ул. Октябрьская, д. 37 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июль |
| 23 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 24 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | май |
| **---** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 24 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 25 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | май |
| 25 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 26 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | май |
| 26 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 27 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | май |
| 27 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 28 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | май |
| 28 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 29 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | май |
| 29 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 33 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июль |
| 30 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 34 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июль |
| 31 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 42 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | май |
| 32 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 46 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 33 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 47 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 34 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 52 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | май |
| 35 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 54 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | май |
| 36 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 57 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | май |
| 37 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 59 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 38 | г. Козельск,  ул. Юбилейная, д. 61 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июнь |
| 39 | г. Козельск,  ул. Солнечная, д. 5 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | август |
| 40 | г. Козельск,  ул. Чкалова, д. 18 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июль |
| 41 | г. Козельск,  ул. Чкалова, д. 19 | да | 100% | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | содержание/  тек.ремонт | июль |