АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального района “Козельский район”

(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2024		                                                                                                            № 343

Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе централизован-ного оповещения населения муниципального района «Козельский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» ,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением правительства Калужской области от 08.04.2024 №231 «Об утверждении Положения о региональной системе оповещения населения Калужской области», приказом МЧС России, Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждения положения о системах оповещения населения», в целях организации своевременного и полного оповещения и информирования населения муниципального района «Козельский район» об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения  муниципального района «Козельский район», согласно  приложению 1  к настоящему постановлению.

- Утвердить Инструкцию о порядке оповещения населения МР «Козельский район» о начале выполнения оповещения по ГО и ЧС согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившего силу постановление администрации МР «Козельский район» от 11.01.2023 г.  № 9 «Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального района «Козельский район».

4. Рекомендовать главам администраций поселений, входящих в состав муниципального района «Козельский район» и руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального района, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности организовать работу по созданию, развитию системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в  следствии  этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в соответствии с действующим законодательством и настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы администрации                                                                         О.С. Михалева

Приложение  1

к постановлению администрации

МР «Козельский район»

от 15.05.2024 № 343

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной автоматизированной системе

централизованного оповещения населения

муниципального района «Козельский район»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о системах оповещения, утвержденным совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 №578/365 и Положением по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 №579/366.

1.2. Положение определяет назначение, задачи, порядок задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - система оповещения).

1.3. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов связи общего пользования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

1.4. Система оповещения создается заблаговременно в мирное время в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, совершенствуется и поддерживается в постоянной готовности к использованию по назначению.

Все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться.

Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время.

II. Назначение и основные задачи систем оповещения

2.1. Основной задачей МСОН района является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального района «Козельский район»;

- сил ГО и РСЧС муниципального района «Козельский район» (специально подготовленные силы и средства постоянной готовности - аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток) и органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений предназначенных и выделяемых   (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и  средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктами 13,14 постановления Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- ДДС организаций, эксплуатирующих ЛСО и дежурных служб социально значимых объектов;

- населения района.

2.2. Основной задачей ЛСО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и персонала организаций эксплуатирующих ЛСО, объектового звена РСЧС;

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

- МКУ «ЕДДС» муниципального района «Козельский район»;

- руководителей и ДДС организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.

III. Порядок задействования систем оповещения населения

3.1. Задействование по предназначению системы оповещения населения муниципального района «Козельский район» планируется и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планами гражданской обороны и защиты населения и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.2. Дежурная (дежурно-диспетчерская) служба органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС Козельского района, получив в системе ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводит их до:

- главы администрации муниципального района «Козельский район»;

- руководителей организаций и предприятий, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации;

- органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.

3.3. Решения о задействовании систем оповещения принимаются: МСОН – Главой администрации муниципального района «Козельский район» с передачей информации в орган повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС Калужской области;

ЛСО - руководителем организации (предприятия) с передачей информации в ЕДДС муниципального района «Козельский район».

3.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматизированном, либо в ручном режиме.

В автоматизированном режиме функционирования запуск систем оповещения населения осуществляется дежурной службой ЕДДС муниципального района «Козельский район», уполномоченной на включение систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при получении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования дежурная служба ЕДДС муниципального района «Козельский район», осуществляют включение средств оповещения непосредственно с мест их установки.

Дежурная служба ЕДДС муниципального района «Козельский район» также направляет заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до руководящего состава ГО и РСЧС, а также населения района.

3.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется:

- на муниципальном уровне - ЕДДС муниципального района «Козельский район» с немедленным информированием органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС Калужской области;

- на объектовом уровне - дежурным персоналом организаций (предприятий), с немедленным информированием ЕДДС муниципального района «Козельский район».

Допускается трехкратное повторение сигналов оповещения и экстренной информации – повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения.

Типовые аудио - и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно органом повседневного управления РСЧС района.

3.6. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения должны комплексно применяться все составные части системы оповещения населения:

- сети электрических сирен;

- сети электронных акустических установок;

- сети цифрового телевещания и радиовещания;

- сети УКВ-ЧМ (радиовещания);

- сети уличной звукофикации;

- сети подвижной радиотелефонной связи;

- сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;

- сети связи операторов связи;

- мобильные средства, оборудованные громкоговорящими средствами оповещения.

3.7. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации и экстренных сообщений дежурными службами органов повседневного управления РСЧС осуществляется включение электросирен и электронных акустических устройств в режиме прерывистого звучания длительностью до 3 минут (сигнал - "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!") с последующим доведением до населения сигналов оповещения и речевой информации по существующим средствам цифрового телевещания и радиовещания, эфирного радиовещания, электронным акустическим установкам, сети местной телефонной связи, в том числе таксофонам, предназначенным для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения, сетям связи операторов сотовой связи и мобильным средствам оборудованным громкоговорящими средствами оповещения.

3.8. Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами, а в случае их отсутствия - уполномоченными должностными лицами организаций телерадиовещания и операторов связи.
        	В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача сигналов оповещения и экстренной информации непосредственно с рабочих мест дежурного персонала органа повседневного управления РСЧС района способом прямой передачи или с использованием электронных носителей с заранее подготовленным текстом.

3.9. В населенных пунктах, не охваченных техническими средствами оповещения сигналы оповещения и экстренная информация до населения, доводятся с помощью специальных транспортных средств с установленными устройствами для подачи сигналов оповещения, ручных механических сирен, рынд, электромегафонов, а также с помощью подворового обхода уполномоченными должностными лицами.

3.10. Органы местного самоуправления муниципального района «Козельский район», организации, эксплуатирующие ЛСО в ведении, которых находятся системы оповещения, а также организации связи, операторы связи, и организации телерадиовещания проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения.

3.11. О случаях задействования систем оповещения населения Калужской области, в том числе и несанкционированного, организации, эксплуатирующие ЛСО, организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания немедленно извещают органы управления ГО и РСЧС муниципального района «Козельский район».

IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения

4.1. Поддержание в готовности муниципальной и локальных систем оповещения организуется и осуществляется соответственно органом местного самоуправления муниципального района «Козельский район», организациями эксплуатирующими ЛСО.

4.2. Готовность систем оповещения населения достигается:

- наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;

- наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения;

- исправностью технических средств оповещения;

- готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

- регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения к выполнению задач по предназначению;

- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием (далее – ЭТО), восстановлением работоспособности и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

- наличием и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;

- своевременным проведением мероприятий по созданию, модернизации и совершенствованию (развитию) систем оповещения населения.

4.3. В целях поддержания системы оповещения в состоянии постоянной готовности к применению проводятся следующие виды проверок:

- комплексная проверка готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

- технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения.

Комплексные проверки готовности МСОН проводятся два раза в год комиссией в составе представителей  органов повседневного управления РСЧС муниципального района «Козельский район», операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при наличии представительства на территории муниципального района «Козельский район») задействуемых при оповещении населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности МСОН.

Комплексные проверки готовности ЛСО проводятся во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципального района «Козельский район» не реже одного раза в год комиссией из числа должностных лиц организаций.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения населения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка» и только в согласованный с вещателем период времени.

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения района оформляется акт установленной формы, вносятся изменения в паспорта МСОН и ЛСО.

Технические проверки готовности к задействованию МСОН и ЛСО проводятся без включения оконечных средств оповещения дежурными службами органов повседневного управления РСЧС и организаций не реже одного раза в сутки.

4.4. Мероприятия по ЭТО на муниципальном и объектовом уровне организуют соответственно органы местного самоуправления муниципального района «Козельский район», организации, эксплуатирующие ЛСО.

ЭТО систем оповещения муниципального уровня осуществляется органами местного самоуправления муниципального района «Козельский район», организациями, либо другими юридическими лицами определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЭТО систем оповещения объектового уровня проводятся организациями в ведении или собственности которых находятся ЛСО, либо сторонними организациями, осуществляющими ЭТО.

V. Порядок финансирования мероприятий по развитию и поддержанию в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения

5.1. Финансирование мероприятий по созданию, реконструкции  и  поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию МСОН муниципального района «Козельский район», созданию и содержанию запасов средств для системы оповещения осуществляется:

- в муниципальном районе «Козельский район» - за счет средств соответствующей статьи бюджета района.

Приложение  2

к постановлению администрации

МР «Козельский район»

от 15.05.2024 № 343

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке оповещения муниципального района «Козельский район» Калужской области о начале выполнения мероприятий

по гражданской обороне

1. Оповещение о начале выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО) осуществляется путем доведения сигналов оповещения гражданской обороны.

2. Доведение сигналов о начале выполнения мероприятий по ГО осуществляет оперативная служба Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Калужской области (далее – ЦУКС) с использованием региональной автоматизированной системы оповещения.

3. Передача сигналов оповещения ГО о начале проведения мероприятий по ГО осуществляется в следующем порядке:

- слово  «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» - 2 раза; слово «СИГНАЛ» - 1 раз; наименование сигнала ГО – 3 раза;

- должность (позывной передающего) – 1 раз;

- время передачи сигнала оповещения ГО – 1 раз.

Пример передачи условного сигнала оповещения «Река 305»:

«Внимание всем! Внимание всем! Сигнал! «Река 305»! «Река 305»! «Река 305»! Старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Калужской области, Иванов, 10:45!»

4. С получением сигнала дежурный диспетчер ЕДДС ОБЯЗАН:

подтвердить получение сигнала старшему оперативному дежурному ЦУКС Главного управления по телефону;

Пример подтверждения полученного сигнала:

«Говорит дежурный ЕДДС муниципального района «Козельский район» Сидорова! Сигнал «Река 305» получен 10:45!»

- записать сигнал, время его получения в журнал учета принятых сигналов и распоряжений;

- немедленно довести сигнал до главы администрации муниципального района – руководителя ГО и заведующего отделом ГО и ЧС (ведущего эксперта отдела ГО и ЧС) и действовать по их указаниям.

5. Сигналы оповещения ГО передаются немедленно и одновременно по всем средствам (каналам) связи с перерывом передачи другой информации любой категории срочности, за исключением сигналов оповещения при непосредственной подготовке к, переводу и переводе на работу в условиях военного времени, приоритет передачи которых считается равным по значимости и осуществляется одновременно по всем средствам (каналам) связи, а при отсутствии технической возможности последовательно (поочередно) по всем средствам (каналам) связи с учетом времени поступления сигналов.

6. Для проверки готовности системы оповещения, дежурной службой ЦУКС ежемесячно осуществляется передача проверочного сигнала «Береза- 456».

С получением проверочного сигнала дежурный диспетчер ЕДДС ОБЯЗАН:

записать время поступления сигнала в журнал учета принятых сигналов и распоряжений и немедленно подтвердить получение сигнала в оперативно-дежурную службу ЦУКС по телефону с последующим письменным подтверждением факсимильной связью за подписью главы администрации.

Содержание телеграммы:

- наименование муниципального района;

- время получения сигнала дежурным диспетчером ЕДДС;

- время доведения сигнала до главы администрации, фамилия главы администрации.

Например:

«Администрация МР «Козельский район. 10:45. 10:50 Петрова»

8. Для отработки вопросов выполнения мероприятий ГО на учениях и тренировках Главным управлением МЧС России по Калужской области заблаговременно разрабатываются и рассылаются таблицы учебных сигналов.

Учебные сигналы по содержанию соответствуют основным, но предназначены для передачи и использования только на учениях и тренировках.

Совместно с учебными сигналами могут применяться ложные сигналы, которые никакой информации не несут и предназначены для затруднения работы разведки противника.

Передача учебных сигналов органам управления ГО, привлекаемым на учения и тренировки, осуществляется аналогично передаче основных сигналов.

Порядок действий по учебным сигналам аналогичен действиям по основным сигналам, но с ограничениями, определенными на проводимые учения и тренировки.